## 汇总表
201机房和206机房布线汇总表
序号 | 教室名称 | 合计
1 | 201教室
2 | 206教室
总报价

## 201教室
201教室综合布线清单
序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 接入网络交换机 | H3C | LS-5130S-28S-EI-R | 台 | 1 |  |  | 参数≥672Gbps，包转发率：171Mpps，24 个千兆电口，4 个万兆光口
2 | 接入网络交换机 | H3C | LS-5130S-52S-EI-R | 台 | 1 |  |  | 参数≥672Gbps，包转发率：207Mpps，48 个千兆电口，4 个万兆光口
3 | 单模万兆光模块 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 对 | 2 |  |  | 上行万兆连接博观楼弱电间304相关设备
4 | 单模光跳线 | FGT | FGT-LCLC-S3M | 对 | 2
5 | 配线架 | FGT | FGT-24P-6L-K/A | 个 | 3 |  |  | 本房间，光纤进入，只考虑教师和学生电脑使用。AP线从弱电间304拉线。墙面强弱电不在本项目，由工程方考虑。
6 | 理线架 | FGT | FGT-24P-LX | 个 | 5
7 | 非屏蔽六类双绞线 | FGT | FGT-AC6-L | 箱 | 6
8 | 单孔网络面板 | FGT | FGT-86B-1P | 个 | 51 |  |  | 含底盒
9 | 网络跳线 | FGT | FGT-M6-3M | 根 | 51
10 | 网络跳线 | FGT | FGT-M6-1.5M | 根 | 52
11 | 电源线 | FGT | RVV3*2.5 | 米 | 350
12 | 室外单模光纤 | FGT | FGT-TW8LOS2 | 米 | 100
13 | 光配箱 | FGT | FGT-24P-FX | 个 | 1
14 | 光配箱 | FGT | FGT-8P-FX | 个 | 1
15 | 机柜 | FGT | FGT6060-B32U | 个 | 1 |  |  | 包含PDU电源强电点位（2个错位5孔面板含底盒)
16 | PDU电源 | FGT | FGT-1U10A8P-F（1.5P-2M+10A） | 个 | 1
17 | 非屏蔽超六类双绞线 | FGT | FGT-C6A-L | 箱 | 2 |  |  | 10根超6类网线从博观楼弱电间304拉到对应房间顶部供AP使用，每间房间2根。（304内POE交换机信息中心提供）
18 | 201室华为AP |  | 低密度 | 台 | 2 |  |  | 信息中心提供（不在此项目采购）
19 | 205室华为AP |  | 中密度 | 台 | 2
20 | 206室华为AP |  | 低密度 | 台 | 2
21 | 210室华为AP |  | 低密度 | 台 | 2
22 | 107室华为AP |  | 中密度 | 台 | 2
23 | 电源面板 | 公牛 | GS07-10A | 个 | 102 |  |  | 错位5孔面板（含底盒)
24 | 配电箱 | 正泰 | PZ30 | 个 | 1 |  |  | 不包含教室装修电箱如需暗转，需要墙面开槽
25 | 空气开关 | 正泰 | 2P 63A | 个 | 1
26 | 空气开关 | 正泰 | 2P 25A | 个 | 6
27 | 线槽 | 中财 | 100*50 | 米 | 30
28 | 线槽 | 中财 | 50*25 | 米 | 80
29 | PVC管 | 中财 | 20MM | 米 | 150 |  |  | 含管子的配件 PVC管AP布线使用
30 | 金属软管 | 国产 | 20MM | 米 | 260 |  |  | 网线、电源线出静电地板使用
31 | 人工调试费用 |  |  | 套
32 | Fluke测试 |  | 网络点位专用测试 | 项 | 1
总价
备注：1、此表为基础清单列表，供应商可参考此清单基础进行完善。2、强弱电插座安装在家具对应位置上。

## 206教室
206教室综合布线清单
序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 接入网络交换机 | H3C | LS-5130S-28S-EI-R | 台 | 1 |  |  | 参数≥672Gbps，包转发率：171Mpps，24 个千兆电口，4 个万兆光口
2 | 接入网络交换机 | H3C | LS-5130S-52S-EI-R | 台 | 1 |  |  | 参数≥672Gbps，包转发率：207Mpps，48 个千兆电口，4 个万兆光口
3 | 单模万兆光模块 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 对 | 2 |  |  | 上行万兆连接博观楼弱电间304相关设备
4 | 单模光跳线 | FGT | FGT-LCLC-S3M | 对 | 2
5 | 配线架 | FGT | FGT-24P-6L-K/A | 个 | 3
6 | 理线架 | FGT | FGT-24P-LX | 个 | 5
7 | 非屏蔽六类双绞线 | FGT | FGT-AC6-L | 箱 | 7
8 | 单孔网络面板 | FGT | FGT-86B-1P | 个 | 55 |  |  | 含底盒
9 | 网络跳线 | FGT | FGT-M6-3M | 根 | 55
10 | 网络跳线 | FGT | FGT-M6-1.5M | 根 | 56
11 | 电源线 | FGT | RVV3*2.5 | 米 | 420
12 | 室外单模光纤 | FGT | FGT-TW8LOS2 | 米 | 100
13 | 光配箱 | FGT | FGT-8P-FX | 个 | 1
14 | 机柜 | FGT | FGT6060-B32U | 个 | 1 |  |  | 包含PDU电源强电点位（2个错位5孔面板含底盒)
15 | PDU电源 | FGT | FGT-1U10A8P-F（1.5P-2M+10A） | 个 | 1
16 | 电源面板 | 公牛 | GS07-10A | 个 | 110 |  |  | 错位5孔面板（含底盒)
17 | 配电箱 | 正泰 | PZ30 | 个 | 1 |  |  | 不包含教室装修电箱如需暗转，需要墙面开槽
18 | 空气开关 | 正泰 | 2P 63A | 个 | 1
19 | 空气开关 | 正泰 | 2P 25A | 个 | 6
20 | 金属软管 | 国产 | 20MM | 米 | 260 |  |  | 网线、电源线出静电地板使用
21 | 线槽 | 中财 | 100*50 | 米 | 30
22 | 线槽 | 中财 | 50*25 | 米 | 80
23 | 人工及调试费用 |  |  | 套
24 | Fluke测试 |  | 网络点位专用测试 | 项 | 1
总价
备注：1、此表为基础清单列表，供应商可参考此清单基础进行完善。2、强弱电插座安装在家具对应位置上。